様式第３－１号

給水装置工事精算書

| 提出月日 |  |  | 令 和 年 月 日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受付番号 |  |  | 第 号 令 和 年 月 日 承 認 |  |  |  |  |
| 工事種類 |  |  | □ 新設 □ 増設 □ 改造 □ 移設（ ） □ 撤去 □ 廃止 □分岐のみ □その他（ ） |  |  |  |  |
| 設置場所 |  |  | 小国町大字 |  |  |  |  |
| 申請者名 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主任技術者 |  |  | 交付番号 氏 名 水道法施行令第５条に定める給水装置の構造及び材質の基準に適合する材料を使用しました。 |  |  |  |  |
| 工事が完了したので完了図を添えてお届けします。又、完了検査時に上記の主任技術者が立会います。 小国町水道事業者 小国町長 殿 指定工事業者 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工事検査調書 |  |  |  |  |  | 主任技術者 事前確認 | 検査員 確 認 |
| 確認項目・内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| しゅん工図 |  | 現地整合・管種・口径・オフセット確認 |  |  |  |  |  |
| 止水栓 |  | 取付状況・筐の流水方向・スピンドルが筐の中心 |  |  |  |  |  |
| メーター筺 |  | 位置・取付・深さ・丙止水栓・逆止弁・適正な筐 |  |  |  |  |  |
| 水抜栓 |  | 位置・水抜き作用・浸透桝の設置 （写真添付） |  |  |  |  |  |
| 管の埋設深さ |  | 分岐工事における主任技術者の管理、監督状況 （写真添付） |  |  |  |  |  |
|  |  | 公 道 ｍ （写真添付） |  |  |  |  |  |
|  |  | 宅 地 ｍ （写真添付） |  |  |  |  |  |
| 給水管の保護 |  | 保温・防護・構造物基礎内埋設の保護 （写真添付） |  |  |  |  |  |
| 配管材料 |  | 性能基準適合品の使用（メーターまでは町の規定する材料） |  |  |  |  |  |
| 給水用具 |  | 性能基準適合品の使用 |  |  |  |  |  |
|  |  | 特殊器具に逆流防止装置・バルブの取付け |  |  |  |  |  |
| 増圧設備 |  | 減圧式逆流防止器・漏水検知器・警報装置動作確認・非常水栓設置・保守点検間隔 |  |  |  |  |  |
| 受水槽 |  | 吐水口と満水面の間隔・警報装置動作確認・非常水栓設置・保守点検間隔 |  |  |  |  |  |
| 機能 |  | 通水して配管内の清掃・器具動作確認 |  |  |  |  |  |
| 水圧試験 |  | 新設 ＭＰａ ２分間 |  |  |  |  |  |
| 路面復旧 |  | □ 本復旧 □ なし □ 仮復旧 （ 同調 ・ 後日 本復旧 ） |  |  |  |  |  |
| 検査立会い |  | 主任技術者立会いの下，検査確認が行われた □はい □いいえ |  |  |  |  |  |
| 決 裁 | 課 長 |  |  |  | 受付№ 検査の結果 □ 完了 □ 再検査 と認める。 検査年月日 令 和 年 月 日 検査員 |  |  |
|  |  |  |  |  | 再検査の結果完了と認める。 令 和 年 月 日 検査員 |  |  |
| 給水装置検査手数料 2,000円 № ※撤去・廃止・分岐のみの場合は免除 |  |  |  |  |  |  |  |